## Общие данные
Форма заказа лифта
Наименование Заказчика
Адрес установки лифта
Общие данные
Тип здания (жилое, админ.)
Сейсмичность района
Желательный срок поставки
Вид отгрузки (поддоны, контейнер)
Общие технические данные
Грузоподъемность, кг
Скорость, м/с
Высота подъема (R), м
Количество остановок/дверей
Тип кабины (прох./непрох.)
Отделка кабины
Отделка панелей кабины
Отделка дверей кабины
Панель управления
Отделка потолка
Отделка пола
Детальные размеры |  | Характеристики шахты
Размеры шахты (HWxHD), мм |  | Наличие машинного помещения*
Размеры кабины (HWxHDхСН), мм |  | Наличие помещения под шахтой
Размеры двери (ОРхОРН), мм |  | Конструкция шахты
Размеры проема (НОРхНОРН), мм |  | Наличие закладных деталей
Размер левого заплечика (LH), мм |  | Крепления направляющих кабины
Размер правого заплечика (RH), мм |  | Крепления направляющих п/веса
Высота последнего этажа (К), мм |  | Крепление дверей шахты
Глубина примка (S), мм |  | Крепление буферов в приямке
Расположение шахты
Технические данные лифта |  | Двери шахты (ДШ)
Назначение лифта (пасс., груз.) |  | Тип дверей шахты
Система управления (собират., вверх, вниз) |  | Предел огнестойкости (н/п, EI30, EI60)
Тип управления (одиночн., группа) |  | Отделка ДШ на 1-м этаже
Привод (2-х скоростн., частотник) |  | Отделка ДШ на остальных этажах
Расположение противовеса
Питание (4-х или 5-ти проводное)
* Чертеж машинного помещения предоставляется Заказчиком
Справочные данные
Параметры | Скорость
| 0,71 м/с | 1,0 м/с | 1,6 м/с
Высота подъема (max), м | 27 | 45 | 85
Высота верхнего этажа (min), мм | 3500 | 3500 | 3800
Глубина приямка (min), мм | 1300 | 1400 | 1700
Лист 1

## Кнопки и опции
Форма заказа лифта
Маркировка этажей на панели управления | Отметки остановок | Основной посадочный этаж | Наличие кнопки вызова | Наличие индикатора
Электрические опции |  |  | Дополнительные опции
Вентилятор в кабине |  |  | Покраска полосы заземления
Инфракрасный детектор | В базе |  | Шахтная разводка в коробах
Синтезатор речи | В базе |  | Метал.короба для пола МП
Режим ЛТПП |  |  | Поклейка кабины визолом
Тип индикатора в кабине |  |  | Обрамления дверей шахты
Тип кнопок |  |  | Лестница в приямок
Освещение шахты
ОДС
Лист 2